Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

**ELEKTRİK PİYASASI ÖLÇÜM SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK**

**MADDE 1-** 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “az” ibaresi “fazla” şeklinde değiştirilmiştir.

**MADDE 2-** Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “1/1/2025” ibareleri, altıncı fıkrasında yer alan “1/4/2025” ibaresi, yedinci fıkrasında yer alan “1/8/2025” ibaresi ve sekizinci fıkrasında yer alan “1/6/2025” ibaresi “1/1/2026” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(9) 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi kapsamında önceki yıl tüketimi veya yıl içerisindeki tüketimi 10 MWh üzeri olan kullanım yerlerindeki mevcut sayaçlar, yüksek tüketimlilerden başlamak ve dağıtım şirketi bazında yüzde kırkından az olmamak üzere, 1/1/2026 tarihine kadar Akıllı Sayaç PRO veya Otomatik Sayaç Okuma Sistemiyle uyumlu sayaç ve modem ile değiştirilir.

(10) TEDAŞ - MLZ/2017-062.A kodlu Elektronik Elektrik Sayaçları Teknik Şartnamesine göre temin edilmesi şartıyla, 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında akıllı sayaç dönüşümü sonucunda ortaya çıkan ve damga süresinin dolmasına en az iki yıl süre bulunan elektronik sayaçlar, arıza nedeniyle değiştirilmesi gereken aynı tip sayaçların yerine 1/1/2028 tarihine kadar tesis edilebilir. Bu kapsamdaki sayaçlar, 1/1/2026 tarihinden sonra ilk kez sayaç tesis edilecek yerlerde kullanılamaz.

(11) 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan kullanım yerlerinde uzaktan haberleşme özelliği olmayan sayaçların ilgili şebeke işletmecisi tarafından müteakip ay içerisinde değiştirilmesine ilişkin süre, 1/1/2026 tarihine kadar müteakip 3 ay olarak uygulanır.”

**MADDE 3-** Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

**MADDE 4-** Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.