## ReakGucDesYanHizVerKayEsas
RÜZGARA DAYALI ÜRETİM TESİSLERİ TARAFINDAN SAĞLANAN REAKTİF GÜÇ DESTEĞİ ve GERİLİM KONTROLÜ YAN HİZMETİNE İLİŞKİN VERİ KAYIT ESASLARI, HAZİRAN 2021
Kayıt Dosyası Biçimi :
a) BARA GERILIM REFERANS DEGERI ILETILEN BIRIMIN ADI: ...
b) ILGILI BIRIMIN KURULU GUCU (Ptotal): …
c) ILGILI BIRIMIN ASIRI VE DUSUK IKAZLI ZORUNLU MVAR DEGERLERI (MVAR): …
d) ILGILI BIRIMIN BAGLI OLDUGU BARANIN NOMINAL GERILIMI (kV): …
e) ILGILI BIRIMIN GERILIM DUSUMU (DROOP) DEGERI(%): ...
f) ILGILI BIRIMIN TOPLAM RUZGAR TURBIN GENERATOR SAYISI: ...
g) ILGILI BIRIMIN CALISMA MODU: 1(Bara Gerilim Kontrolü) / 2(Sabit Reaktif Güç) / 3(Sabit Güç Faktörü)
h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4
TARIH | SAAT | SIRA_NO | BARA_GER_kV | BARA_GER_SET_DEG_kV | TOP_AKT_CIK_GUCU_MW | TOP_REAKT_CIK_GUCU_MVAr
15.07.2021 | 00:00:00 | 1 | 153,200 | 154,000 | 55,000 | 16,000
...
15.07.2021 | 17:00:00 | 1021 | 153,800 | 154,000 | 40,000 | 4,000
15.07.2021 | 17:01:00 | 1022 | 153,800 | 154,000 | 40,000 | 4,000
15.07.2021 | 17:02:00 | 1023 | 153,800 | 154,000 | 40,000 | 4,000
...
15.07.2021 | 20:00:00 | 1201 | 153,500 | 154,000 | 55,000 | 10,000
15.07.2021 | 20:01:00 | 1202 | 153,500 | 154,000 | 55,000 | 10,000
15.07.2021 | 20:02:00 | 1203 | 153,500 | 154,000 | 55,000 | 10,000
...
15.07.2021 | 22:00:00 | 1321 | 154,200 | 154,000 | 30,000 | -4,000
15.07.2021 | 22:01:00 | 1322 | 154,200 | 154,000 | 30,000 | -4,000
...
15.07.2021 | 23:59:00 | 1440 | 154,200 | 154,000 | 30,000 | -4,000
• Verilerin elde edildiği sistemin GPS veya NTP protokolu ile zaman senkronizasyonunun sağlanması tercih edilmelidir.
• Kayıt dosyası her bir gün, bara gerilim set değeri iletilen "birim" için, dakikalık bazda düzenlenecektir.
• Bir üretim biriminde (birden fazla üniteli üretim birimi) set değer iletilen ve regüle edimesi beklenen birbirinden ayrı birden fazla bara varsa, bara sayısı kadar kayıt dosyası oluşturulması
beklenmektedir. Bu durumda, kayıt dosyası içeriğinin, ilgili barada ölçülen değerlerden oluşması beklenmektedir.
• Kayıt dosyası "csv" biçiminde, TEİAŞ Piyasa Yönetim Sistemi (TPYS) üzerindeki "Bara CSV Yükleme/Listeleme" ekranına yüklenecektir.
• Kayıt dosyasında Türkçe karakterler olmayacak ve büyük harfler kullanılacaktır.
• Analog değerler (Üstteki tablodaki 1, 2, 3 ve 4 nolu sutünlardaki değerler) virgülden sonra 3 (üç) basamak olarak kaydedilecektir. (Virgülden sonra iki basamak da yeterli çözünürlüğü sağlayacaktır)
Onluk ayıraç olarak nokta değil virgül kullanılacaktır.
• Kayıt dosyası "csv" metin biçiminde olup, dosyada yer alan her bir alan noktalı virgül karakteri ile birbirinden ayrılacaktır.
• Kayıt dosyasındaki her bir satırın sonuna noktalı virgül karakteri konulacaktır.
• Kayıt dosyası adı,"RES_RGVK", tarih ve ilgili birimin adınu içerecek şekilde "RES_RGVK_birimadı_yyyyaagg.csv" biçiminde sağlanacaktır (örnek: RES_RGVK_TEIASRES_20120115.csv) .
• Kayıt dosyasının;
a) İlk satırında bara gerilim referans değeri iletilen bara adı belirtilecektir. TPYS'de kayıt edilmiş olan bara adı, hepsi büyük harflerde, Türkçe karakterler olmadan ve boşluk yerine alt çizgi karakteri olacak şekilde yazılacaktır.(örneğin: TEIAS_RES)
b) İkinci satırında ilgili birimin kurulu gücü belirtilecektir. (MW) (örneğin 60,000)
c) Üçüncü satırında ilgili birimin AŞIRI VE DÜŞÜK İKAZLI ZORUNLU MVAR DEĞERLERİ yer alacaktır (MVAR) (örneğin;19,720;-19,720;)
Bu satıra yazılacak ilk değer, birimin aşırı ikazlı zorunlu MVAr değeri iken, ikinci değer düşük ikazlı zorunlu MVAr değeridir. Düşük ikazlı zorunlu MVAR değerinin başına "-" işareti eklenecektir.
Aşırı ve düşük ikaz zorunlu MVAR değerleri, RGK Yan Hizmet Anlaşması Ek-2'sinde verilen değerler ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde, csv dosyasının TPYS'ye yüklenmesi durumunda hata ile karşılaşılacaktır.
d) Dördüncü satıra ilgili birimin sisteme bağlandığı yüksek gerilim barasının nominal gerilim değeri yazılacaktır. (örneğin;154,000;)
e) Beşinci satırında ilgili birimin gerilim dalgalanmalarına vermesi gereken tepkinin hesaplanmasında kullanılacak olan Gerilim Düşümü("droop") değeri belirtilecektir.(%) (örneğin;10;)
Bu değer, bağlantı noktası geriliminin % kaç değişimine toplam reaktif çıkış gücünü 0'dan aşırı veya düşük ikazlı zorunlu MVAr değerine çıkarması gerektiğini belirtir.
İlgili bölge yük tevzi merkezi tarafından, bir önceki gün TPYS üzerinden belirlenen gerilim düşümü değeri ile csv dosyasındaki değerin uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde, csv dosyasının TPYS'ye yüklenmesi durumunda hata ile karşılaşılacaktır.
3 Ocak 2013 tarihinden önce TEİAŞ ile bağlantı anlaşması imzalamış olan rüzgar santralleri reaktif güç/güç faktörü set değeri doğrultusunda çalışacaklardır. Bu sebeple, bu santrallerde gerilim düşümü değeri istenmemektedir.
f) Altıncı satırında ilgili üretim tesisinde kurulu toplam rüzgâr türbin generatör sayısı belirtilecektir.
g) 3 Ocak 2013 tarihinden önce TEİAŞ ile bağlantı anlaşması imzalamış olan rüzgar santralleri sabit reaktif güç/güç faktörü modunda çalışacaklardır. Bu alana ilgili birimin çalışma modu belirtilecektir.
1(Bara Gerilim Kontrolü) / 2(Sabit Reaktif Güç) / 3(Sabit Güç Faktörü)
• Kayıt dosyasının yedinci satırında verilere ilişkin alan adları yer alacak ve noktalı virgül karakteri ile birbirinden ayrılacaktır.
h) Beşinci satırın 1. sutünunda yer alan TARİH bilgisi; gün, ay ve yıl sıralamasıyla "gg.aa.yyyy" biçiminde kaydedilecektir.
i) Beşinci satırın 2. sutünunda yer alan SAAT bilgisi; saat, dakika ve saniye sıralamasıyla "hh:mm:ss" biçiminde kaydedilecektir. Bu formata salise bilgisi eklenmemelidir.
j) Beşinci satırın 3. sutünunda yer alan SIRA_NO; her bir veri için bir artırılacak şekilde virgülsüz kaydedilecektir.
• Ölçme verileri kayıt dosyasının sekizinci satırından itibaren yer alacaktır.
1) BARA_GER_kV alanına, canlı olan yüksek gerilim barasının kV olarak gerilim değeri kaydedilecektir. (İki baradan birinin bakım amaçlı boşaltılması durumunda, canlı olan baranın gerilimi kayıt altına alınmalıdır.)
2) BARA_GER_SET_DEG_kV alanına, PYS (Piyasa Yönetim Sistemi) aracılığı ile ilgili birime iletilen bara gerilim referans değeri kaydedilecektir.
3 Ocak 2013 tarihinden önce TEİAŞ ile bağlantı anlaşması imzalamış olan rüzgar santralleri için, bu alana ilgili birim için gönderilen reaktif güç/güç faktörü set değerini kaydedilecektir.
3) TOP_AKT_CIK_GUCU_MW alanına, ilgili birimin sisteme bağlantı noktasında ölçülen toplam aktif çıkış gücü değeri kaydedilecektir.
4)TOP_REAKT_CIK_GUCU_MVAr alanına ilgili birimin sisteme bağlantı noktasında ölçülen toplam reaktif çıkış gücü değeri kaydedilecektir.
*Düşük ikazlı MVAR değerleri - olarak ifade edilecektir.
• Üretici tarafından, hazırlanacak günlük veri kayıt (csv) dosyası,en geç bir sonraki ayın 4. günü mesai bitimine kadar, TPYS'de "Bara CSV Yükleme/Listeleme" ekranına yüklenecektir.
Örnek Kayıt Dosyası İçeriği (RES_RGVK_ABCRES_20120115.csv --> RES_RGVK_TEIASRES_20210715.zip):
BARA GERILIM REFERANS DEGERI ILETILEN BIRIMIN ADI:;TEIAS_RES;
ILGILI BIRIMIN KURULU GUCU (Ptotal):;60,000;
ILGILI BIRIMIN ASIRI VE DUSUK IKAZLI ZORUNLU MVAR DEGERLERI (MVAR):;19,720;-19,720;
ILGILI BIRIMIN BAGLI OLDUGU BARANIN NOMINAL GERILIMI (kV):;154;
ILGILI BIRIMIN GERILIM DUSUMU (DROOP) DEGERI(%):;10;
ILGILI BIRIMIN TOPLAM RUZGAR TURBIN GENERATOR SAYISI:;30;
ILGILI BIRIMIN CALISMA MODU:;1;
TARIH;SAAT;SIRA_NO;BARA_GER_kV;BARA_GER_SET_DEG_kV;TOP_AKT_CIK_GUCU_MW;TOP_REAKT_CIK_GUCU_MVAr;
15.07.2021;00:00:00;1;153,200;154,000;55,000;16,000
... | [6 empty] | Oguz YILMAZ, Mart 2011, Ankara
15.07.2021;17:00:00;1021;153,800;154,000;40,000;4,000
15.07.2021;17:01:00;1022;153,800;154,000;40,000;4,000
15.07.2021;17:02:00;1023;153,800;154,000;40,000;4,000
...
15.07.2021;20:00:00;1201;153,500;154,000;55,000;10,000
15.07.2021;20:01:00;1202;153,500;154,000;55,000;10,000
15.07.2021;20:02:00;1203;153,500;154,000;55,000;10,000
...
15.07.2021;22:00:00;1321;154,200;154,000;30,000;-4,000
15.07.2021;22:01:00;1322;154,200;154,000;30,000;-4,000
...
15.07.2021;23:59:00;1440;154,200;154,000;30,000;-4,000